{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":44,"sheets":["C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","D 工程计价总说明(表-01)","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【医教园--总营~","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【医教园--总营~","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【医教园--总营地‖建~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【医教园--总营地‖~","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【医教~","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~1","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【医教园--总~1","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【医教园--总~1","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【医教园--总营地‖安~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【医教园--总营地~1","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【医~1","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大门~","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大门~","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道路~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、道~","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分部~","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~3","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大~1","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大~1","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道~1","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、~1","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分~1","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~4","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大~2","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大~2","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道~2","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、~2","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分~2","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~5","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【民工宿舍（一期~","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【民工宿舍（一期~","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【民工宿舍（一期）‖建~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【民工宿舍（一期）‖~","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【民工~","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~6","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【民工宿舍（一~1","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【民工宿舍（一~1","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【民工宿舍（一期）‖安~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【民工宿舍（一期）~1","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【民~1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,6],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,5],[3,6,3,7],[4,0,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,7],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","医教园--营地","","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","","",""]
["招 标 人：","",""," ","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","","",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:","",""," ","","","",""]
["       ","","","(签字或盖章)","","","",""]
["编　制　人:",""," ","","复　核　人:"," ","",""]
["","","(造价人员签字盖专用章)","","","(一级造价工程师签字盖专用章)","",""]
["编 制 时 间:",""," ","","复 核 时 间:"," ","",""]
["扉-1","","","","","","",""]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 说 明","",""]
["工程名称：","医教园--营地",""]
["1.本工程为医教园营地及临时道路工程\r\n2.招标工程量清单编制依据：\r\n2.1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；\r\n2.2.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》；\r\n3.其他需要说明的问题\r\n3.1.材料价格各投标单位按实填报。\r\n3.2因该项目为现场临设，招标人有权减少或增加工作内容，结算时按实际收方数据计算。\r\n3.3安全文明施工费按照基本费费率计取。\r\n3.4规费各投标单位按照自身资质计取","",""]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","index":2,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[73,0,73,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","地坪 ",""," "," ","","","","",""]
["1","010101001001","","平整场地","1.土壤类别：综合 \r\n2.弃土运距：综合  \r\n3.取土运距：综合 ","m2","3017.94","","","","",""]
["2","0105010011049","","C25商品混凝土垫层","1.混凝土种类 ：200mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","603.59","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","通透式围墙 ",""," "," ","","","","",""]
["3","0104010091051","","实心砖柱","1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 \r\n2.柱类型 ：综合考虑\r\n3.砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆 M5\r\n","m3","28.8","","","","",""]
["4","010401005003","","砖砌围墙","1.墙体类型:实心砖\r\n2.墙体厚度:240mm\r\n3.空心砖品种、规格、强度等级:标准砖\r\n4.勾缝要求:不勾缝\r\n5.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 M5","m3","111.47","","","","",""]
["5","011201001088","","外墙面抹灰（厚度暂按18mm）","外墙面抹灰:1:2水泥砂浆抹灰","m2","735.52","","","","",""]
["6","0114060011043","","抹灰面油漆","1.抹灰面满刮腻子一遍找补两遍\r\n2.外墙乳胶漆底漆一遍面漆两遍","m2","735.52","","","","",""]
["7","010607004125","","注塑矩管栏杆\r\n","1.材料品种、规格：注塑矩管栏杆\r\n2.边框及立柱型钢品种、规格","m2","170","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","化粪池、隔油池、树池 ",""," "," ","","","","",""]
["8","0105070061033","","化粪池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰\r\n5.预制混凝土盖板及钢筋","座","1","","","","",""]
["9","0105070061032","","隔油池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰","座","1","","","","",""]
["10","0105070061036","","消防砂池","1.消防水池标砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰","m3","0.8","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","厕所浴室 ",""," "," ","","","","",""]
["11","0104010031037","","实心砖厕所","1.标砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰","m3","18.18","","","","",""]
["12","0104010031038","","厕所外踏步","1.标砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰","m3","0.72","","","","",""]
["13","0101030011040","","厕所回填方","1.土方回填","m3","30.78","","","","",""]
["14","0105010011042","","垫层（厕所室内）","1.混凝土种类：c15商品混凝土 \r\n","m3","45.64","","","","",""]
["15","011302001096","","浴室塑料条板吊顶","1.吊顶形式：不上人型，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨龙骨\r\n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：塑料条板\r\n4.角线等：符合要求","m2","90","","","","",""]
["16","011102003082","","地砖地面 300*300（卫生间、浴室、室外踏步）","1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 \r\n3.面层材料品种、规格：地砖 300*300 \r\n4.嵌缝材料种类：白水泥浆","m2","82.92","","","","",""]
["17","0112100051046","","成品隔断","1.成品隔断","m2","81","","","","",""]
["18","自编1034","","板房（包含门窗）","1成品板房按檐口面积","m2","90","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","办公及住宿区 ",""," "," ","","","","",""]
["19","0104010121041","","零星砌砖（房屋周围及过道）","1.零星砌砖名称、部位：周边过道 \r\n2.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖\r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑","m3","2.07","","","","",""]
["20","0105010011042","","垫层（房屋室内）","1.混凝土种类：商品混凝土 \r\n2.混凝土强度等级：c15","m3","37.18","","","","",""]
["21","011102003082","","地砖地面 600*600（办公室一层、宿舍一层、食堂、餐厅）","1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 \r\n3.面层材料品种、规格：地砖 600*600 \r\n4.嵌缝材料种类：白水泥浆\r\n办公室一层、宿舍一层、食堂、餐厅","m2","596.4","","","","",""]
["22","011302001095","","硅钙板吊顶（办公室两层、宿舍一层、食堂、餐厅、卫生间）","硅钙板顶棚 做法详西南18J515 69页 P12\r\n1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm\r\n3.基层材料种类、规格：硅钙板吊顶\r\n","m2","792","","","","",""]
["23","011302001096","","出檐口处塑料条板吊顶","1.吊顶形式：不上人型，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨龙骨\r\n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：塑料条板\r\n4.角线等：符合要求","m2","294","","","","",""]
["24","0111030031035","","塑料板楼地面（办公室二层、宿舍二层）","1.粘结层厚度、材料种类： \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：\r\n3.压线条种类：","m2","341.73","","","","",""]
["25","自编1034","","板房（包含门窗、楼层隔板）","1成品板房按檐口面积","m2","1221.24","","","","",""]
["26","0105010011050","","C25商品混凝土地坪-门卫室100厚","1.混凝土种类 ：100mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","3","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","附属 ",""," "," ","","","","",""]
["27","010805004126","","电动伸缩门9米长","1.门代号及洞口尺寸 \r\n2.门框或扇外围尺寸 \r\n3.门材质 \r\n4.玻璃品种、厚度 \r\n5.启动装置的品种、规格 \r\n6.电子配件品种、规格","樘","1","","","","",""]
["28","0104010031037","","实心砖墙树池","1.标砖M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰","m3","1.89","","","","",""]
["29","0104010141039","","砖地沟、明沟","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","100","","","","",""]
["30","0104010031045","","旗台","1.砖砌旗台（包含旗台，贴砖 ）","座","1","","","","",""]
["31","0104010031044","","砖砌花台","1.m7.5水泥砂浆砌筑花台\r\n2.水泥砂浆一般抹灰\r\n3.外墙防水腻子满刮一遍找补两遍","项","1","","","","",""]
["32","0114060011047","","花台刮腻子","1.外墙防水腻子满刮一遍找补两遍","m2","12.6","","","","",""]
["33","自编1048","","遮阳帘"," ","m2","200","","","","",""]
["34","自编1048","","洗手台","1.M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.洗手台盖板预制\r\n3.地砖铺贴","项","1","","","","",""]
["35","自编1048","","人行道门禁系统"," ","项","1","","","","",""]
["36","自编1048","","卫生间入口门帘","1.M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.洗手台盖板预制\r\n3.地砖铺贴","项","1","","","","",""]
["37","自编1048","","板房檐口封边","1.M7.5水泥砂浆砌筑\r\n2.洗手台盖板预制\r\n3.地砖铺贴","m","109.4","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ） ",""," "," ","","","","",""]
["38","011702025001","","地坪模板","构件类型","m2","54.24","","","","",""]
["39","011702025001","","隔油池化粪池盖板","构件类型","m2","24.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输 ",""," "," ","","","","",""]
["40","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加 ",""," "," ","","","","",""]
["41","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆 ",""," "," ","","","","",""]
["42","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水 ",""," "," ","","","","",""]
["43","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","",""]
["44","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【医教园--总营~","index":3,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","4.6","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","7.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【医教园--总营~","index":4,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【医教园--总营地‖建~","index":5,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【医教园--总营地‖~","index":6,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
["2.2.1","绿化"," ",10000,"",""," "]
["合　　计","","",10000,"-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【医教~","index":7,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\医教园--总营地【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~1","index":8,"n_rows":72,"n_cols":12,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[71,0,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","030408001001","","铠装电力电缆YJV4*95+1*50","1.名称:电力电缆\r\n2.规格、型号：YJV-4X95+1X50mm2\r\n3.敷设方式、部位：\r\n4.电压等级（kV）:\r\n5.其他:满足设计及规范要求","m","240","","","","",""]
["2","030408001001","","电力电缆YJV4*70+1*25","1.名称:电力电缆\r\n2.规格、型号：YJV-4X95+1X50mm2\r\n3.敷设方式、部位：\r\n4.电压等级（kV）:\r\n5.其他:满足设计及规范要求","m","39","","","","",""]
["3","030408006015","","电力电缆头 ≤120","1.名称：电缆终端头\r\n2.型号、规格：电缆截面（mm2） ≤120\r\n3.材质、类型 ：铜芯","个","8","","","","",""]
["4","030408006015","","电力电缆头 ≤50","1.名称：电缆终端头\r\n2.型号、规格：电缆截面（mm2） ≤50\r\n3.材质、类型 ：铜芯","个","2","","","","",""]
["5","031001006002","","DN300钢带波纹管","1.安装部位：室外 \r\n2.介质：排水\r\n3.材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300 \r\n4.连接形式：橡胶圈承插接口\r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","50","","","","",""]
["6","031001006003","","50PE管（主水管）","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PE\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","400","","","","",""]
["7","031003001004","","50球阀","1.类型;阀门 \r\n2.材质：铜质\r\n3.规格、压力等级：符合设计要求\r\n4.连接形式 ：符合设计要求","个","3","","","","",""]
["8","031001006005","","塑料管PPR-DN50（主水管）","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PE\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","60","","","","",""]
["9","031001006005","","塑料管PPR-DN32","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PPR\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","50","","","","",""]
["10","031001006005","","塑料管PPR-DN25","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PP-R\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","70","","","","",""]
["11","031001006005","","塑料管PPR-DN20","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PP-R\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","48","","","","",""]
["12","031004014020","","不锈钢地漏","1.材质 \r\n2.型号、规格 \r\n3.安装方式","个","10","","","","",""]
["13","031004007006","","小便器","1.材质：陶瓷 \r\n2.规格、类型 ：挂式小便器\r\n3.组装形式 \r\n4.附件名称、数量","组","4","","","","",""]
["14","031004006007","","蹲便器","1.材质：陶瓷 \r\n2.规格、类型：蹲便器低水箱 \r\n3.组装形式 \r\n4.附件名称、数量","组","10","","","","",""]
["15","031004008021","","拖布池","1.材质 \r\n2.规格、类型 \r\n3.组装形式 \r\n4.附件名称、数量","组","1","","","","",""]
["16","031004003008","","洗脸盆","1.材质：陶瓷 \r\n2.规格、类型：立式洗脸盆 \r\n3.组装形式 \r\n4.附件名称、数量","组","2","","","","",""]
["17","031004010017","","淋浴器","1.材质、规格 \r\n2.组装形式 \r\n3. 附件名称、数量","套","8","","","","",""]
["18","031004010017","","空气能热水器","1.材质、规格 \r\n2.组装形式 \r\n3. 附件名称、数量","套","1","","","","",""]
["19","030411004009","","配线BV-16（厨房）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","600","","","","",""]
["20","030411004009","","配线BV-10（主线）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","460","","","","",""]
["21","030411004009","","配线BV-6（大小会议室主线）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","260","","","","",""]
["22","030411004009","","配线BV-4（空调插座）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","750","","","","",""]
["23","030411004009","","配线BV-2.5（普通插座）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","730","","","","",""]
["24","030411004009","","配线BV-1.5（开关照明）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","1200","","","","",""]
["25","031001006022","","UPVC排水管160","1.UPVC塑料排水管160\r\n2.粘接","m","72","","","","",""]
["26","031001006022","","UPVC排水管50","1.UPVC塑料排水管50\r\n2.粘接","m","18","","","","",""]
["27","031001006022","","UPVC排水管110","1.UPVC塑料排水管110\r\n2.粘接","m","60","","","","",""]
["28","030411001010","","配管pvc25","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","420","","","","",""]
["29","030411001010","","配管pvc20","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","2600","","","","",""]
["30","030412001011","","普通灯具LED","1.名称 ：LED吸顶灯\r\n","套","98","","","","",""]
["31","030412001011","","普通吸顶灯","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.类型","套","34","","","","",""]
["32","030404034012","","单联单控开关","1.名称：单联单控开关\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地1.4m安装","个","70","","","","",""]
["33","030404034012","","单联双控开关","1.名称：单联单控开关\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地1.4m安装","个","6","","","","",""]
["34","030404035013","","插座五孔","1.名称：安全型二、三孔暗装插座\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地0.3米","个","88","","","","",""]
["35","030404035013","","插座16A（空调插座）","1.名称：安全型二、三孔暗装插座\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地0.3米","个","43","","","","",""]
["36","030404035013","","公牛排插","1.名称：公牛排插","个","10","","","","",""]
["37","030404017014","","配电箱（主配电箱）","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.基础形式、材质、规格 \r\n5.接线端子材质、规格 \r\n6.端子板外部接线材质、规格 \r\n7.安装方式","台","2","","","","",""]
["38","030404017014","","配电箱（控制箱）","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.基础形式、材质、规格 \r\n5.接线端子材质、规格 \r\n6.端子板外部接线材质、规格 \r\n7.安装方式","台","3","","","","",""]
["39","030404035022","","插座（联排插座）","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格 \r\n4.安装方式","个","3","","","","",""]
["40","030502007018","","网线","1.名称 \r\n2.规格 \r\n3.线缆对数 \r\n4.敷设方式","m","900","","","","",""]
["41","030502012019","","信息插座","1.名称 \r\n2.类别 \r\n3.规格 \r\n4.安装方式 \r\n5.底盒材质、规格","个","31","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","其他措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["42","031302007001","","高层施工增加费"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","专业措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["43","031301001001","","吊装加固"," ","项"," ","","","","",""]
["44","031301002001","","金属抱杆安装拆除、移位"," ","项"," ","","","","",""]
["45","031301003001","","平台铺设、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["46","031301004001","","顶升、提升装置"," ","项"," ","","","","",""]
["47","031301005001","","大型设备专用机具"," ","项"," ","","","","",""]
["48","031301006001","","焊接工艺评定"," ","项"," ","","","","",""]
["49","031301007001","","胎（模）具制作、安装、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["50","031301008001","","防护棚制作安装拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["51","031301009001","","特殊地区施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["52","031301010001","","安装与生产同时进行施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["53","031301011001","","在有害身体健康环境中施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["54","031301012001","","工程系统检测、检验"," ","项"," ","","","","",""]
["55","031301013001","","设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护"," ","项"," ","","","","",""]
["56","031301014001","","焦炉烘炉、热态工程"," ","项"," ","","","","",""]
["57","031301015001","","管道安拆后的充气保护"," ","项"," ","","","","",""]
["58","031301016001","","隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施"," ","项"," ","","","","",""]
["59","031301017001","","脚手架搭拆"," ","项"," ","","","","",""]
["60","031301018001","","其他措施"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【医教园--总~1","index":9,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","031302001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","2.5","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","3.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6.4","","",""," "]
["2","031302002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","031302003001","非夜间施工增加"," "," ","","",""," "]
["4","031302004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","031302005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","031302006001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["7","031302008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【医教园--总~1","index":10,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【医教园--总营地‖安~","index":11,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【医教园--总营地~1","index":12,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" "," "," "," ","",""," "]
["合　　计","","","","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【医~1","index":13,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\医教园--总营地【安装工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2","index":14,"n_rows":81,"n_cols":12,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[80,0,80,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","大门1 ",""," "," ","","","","",""]
["1","0106020011037","","型钢大门","1.主骨架为50*50*3矩管\r\n2.次骨架为50*50*3角钢\r\n3.具体详图纸","t","1.052","","","","",""]
["2","0105150011038","","现浇构件钢筋（预埋钢筋）","钢筋种类、规格：预埋基础钢筋","t","0.088","","","","",""]
["3","010805004126","","电动伸缩门8米长","1.门代号及洞口尺寸 \r\n2.门框或扇外围尺寸 \r\n3.门材质 \r\n4.玻璃品种、厚度 \r\n5.启动装置的品种、规格 \r\n6.电子配件品种、规格","樘","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大门2 ",""," "," ","","","","",""]
["4","0106020011037","","型钢大门","1.主骨架为50*50*3矩管\r\n2.次骨架为50*50*3角钢\r\n3.具体详图纸","t","1.052","","","","",""]
["5","0105150011038","","现浇构件钢筋（预埋钢筋）","钢筋种类、规格","t","0.088","","","","",""]
["6","010805004126","","电动伸缩门8米长","1.门代号及洞口尺寸 \r\n2.门框或扇外围尺寸 \r\n3.门材质 \r\n4.玻璃品种、厚度 \r\n5.启动装置的品种、规格 \r\n6.电子配件品种、规格","樘","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部营地3 ",""," "," ","","","","",""]
["7","0104010011048","","大门砖基础","1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖\r\n2.基础类型:独立基础\r\n3.砂浆强度等级 ：m7.5水泥砂浆\r\n","m3","8.71","","","","",""]
["8","0105010011059","","C25商品混凝土地坪（大门及门卫室、办公区）","1.混凝土种类 ：200mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","309.25","","","","",""]
["9","0101010021052","","大门及板房区域挖一般土方","1.土壤类别：综合\r\n2.挖土深度：按现场实际约定 \r\n3.弃土运距：","m3","2460","","","","",""]
["10","0104010031057","","实心砖墙-挡墙","1.砖品种、规格、强度等级:标准\r\n2.墙体类型：实心砖墙 \r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑","m3","5.02","","","","",""]
["11","0104010141039","","截水沟","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","12.33","","","","",""]
["12","0104010141039","","冲洗槽","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","项","1","","","","",""]
["13","自编1050","","沉砂池"," ","项","1","","","","",""]
["14","0402030081049","","透水砖","1.块料品种、规格：透水砖 \r\n2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：1:2水泥砂浆","m2","49.54","","","","",""]
["15","0111020031051","","门卫室600*600地砖","1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 \r\n3.面层材料品种、规格：地砖 600*600 \r\n4.嵌缝材料种类：白水泥浆\r\n","m2","46.68","","","","",""]
["16","自编1034","","板房（包含门窗、楼层隔板）","1成品板房：含檐口（1.2m）面积为","m2","850.67","","","","",""]
["17","0105070061033","","化粪池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰\r\n5.预制混凝土盖板及钢筋","座","1","","","","",""]
["18","011302001095","","硅钙板吊顶","硅钙板顶棚 做法详西南18J515 69页 P12\r\n1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm\r\n3.基层材料种类、规格：硅钙板吊顶","m2","299","","","","",""]
["19","0111030031035","","塑料板楼地面","1.粘结层厚度、材料种类：二层塑料地板地面 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：\r\n3.压线条种类：","m2","299","","","","",""]
["20","0104010031056","","厕所冲水槽","1.砖品种、规格、强度等级：标准\r\n2.墙体类型：实心砖墙 \r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑\r\n4.一般抹灰","m3","3.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部营地2 ",""," "," ","","","","",""]
["21","0104010011048","","大门砖基础","1.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖\r\n2.基础类型:独立基础\r\n3.砂浆强度等级 ：m7.5水泥砂浆","m3","4.84","","","","",""]
["22","0105010011060","","C25商品混凝土地坪（大门及门卫室、办公区）","1.混凝土种类 ：200mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","102.39","","","","",""]
["23","0101010021052","","大门及板房区域挖一般土方","1.土壤类别：综合\r\n2.挖土深度：按现场实际约定 \r\n3.弃土运距：","m3","36.56","","","","",""]
["24","0101030011058","","回填方","1.密实度要求 \r\n2.填方材料品种 \r\n3.填方粒径要求 \r\n4.填方来源、运距","m3","1597.11","","","","",""]
["25","0104010141039","","截水沟","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","9.5","","","","",""]
["26","0104010141039","","冲洗槽","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","项","1","","","","",""]
["27","自编1050","","沉砂池"," ","项","1","","","","",""]
["28","0402030081049","","透水砖","1.块料品种、规格：透水砖 \r\n2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：1:2水泥砂浆","m2","47.93","","","","",""]
["29","0111020031051","","门卫室600*600地砖","1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 \r\n3.面层材料品种、规格：地砖 600*600 \r\n4.嵌缝材料种类：白水泥浆","m2","46.68","","","","",""]
["30","自编1034","","板房（包含门窗、楼层隔板）","1成品板房：含檐口（1.2m）面积为","m2","511.97","","","","",""]
["31","0105070061033","","化粪池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰\r\n5.预制混凝土盖板及钢筋","座","1","","","","",""]
["32","011302001095","","硅钙板吊顶","硅钙板顶棚 做法详西南18J515 69页 P12\r\n1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm\r\n3.基层材料种类、规格：硅钙板吊顶","m2","149.5","","","","",""]
["33","0111030031035","","塑料板楼地面","1.粘结层厚度、材料种类：二层塑料地板地面 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：\r\n3.压线条种类：","m2","149.5","","","","",""]
["34","0104010031056","","厕所冲水槽","1.砖品种、规格、强度等级：标准\r\n2.墙体类型：实心砖墙 \r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑\r\n4.一般抹灰","m3","3.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部营地1 ",""," "," ","","","","",""]
["35","0105010011061","","C25商品混凝土地坪","1.混凝土种类 ：200mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","90.46","","","","",""]
["36","0101010021052","","大门及板房区域挖一般土方","1.土壤类别：综合\r\n2.挖土深度：按现场实际约定 \r\n3.弃土运距：","m3","437","","","","",""]
["37","0104010141039","","截水沟","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","0","","","","",""]
["38","0104010141039","","冲洗槽","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","项","0","","","","",""]
["39","自编1050","","沉砂池"," ","项","0","","","","",""]
["40","0104010031057","","实心砖墙-挡墙","1.砖品种、规格、强度等级:标准\r\n2.墙体类型：实心砖墙 \r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑","m3","0","","","","",""]
["41","0402030081049","","透水砖","1.块料品种、规格：透水砖 \r\n2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：1:2水泥砂浆","m2","0","","","","",""]
["42","自编1034","","板房（包含门窗、楼层隔板）","1成品板房：","m2","511.97","","","","",""]
["43","0105070061033","","化粪池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰\r\n5.预制混凝土盖板及钢筋","座","1","","","","",""]
["44","011302001095","","硅钙板吊顶","硅钙板顶棚 做法详西南18J515 69页 P12\r\n1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面\r\n2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm\r\n3.基层材料种类、规格：硅钙板吊顶","m2","149.5","","","","",""]
["45","0111030031035","","塑料板楼地面","1.粘结层厚度、材料种类：二层塑料地板地面 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：\r\n3.压线条种类：","m2","149.5","","","","",""]
["46","0104010031056","","厕所冲水槽","1.砖品种、规格、强度等级：标砖\r\n2.墙体类型：实心砖墙 \r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑\r\n4.一般抹灰","m3","3.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ） ",""," "," ","","","","",""]
["47","011702025001","","地坪模板","构件类型","m2","48","","","","",""]
["48","011702025001","","隔油池化粪池盖板","构件类型","m2","24.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输 ",""," "," ","","","","",""]
["49","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加 ",""," "," ","","","","",""]
["50","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆 ",""," "," ","","","","",""]
["51","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水 ",""," "," ","","","","",""]
["52","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","",""]
["53","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大门~","index":15,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","4.6","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","7.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大门~","index":16,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道路~","index":17,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、道~","index":18,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" "," "," "," ","",""," "]
["合　　计","","","","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分部~","index":19,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（大门、营地）】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~3","index":20,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,0,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","道路 ",""," "," ","","","","",""]
["1","0402030071055","","水泥混凝土","1.混凝土强度等级:c25混凝土，,25cm厚\r\n","m2","4412.61","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ） ",""," "," ","","","","",""]
["2","011702025001","","道路模板","构件类型","m2","240","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输 ",""," "," ","","","","",""]
["3","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加 ",""," "," ","","","","",""]
["4","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆 ",""," "," ","","","","",""]
["5","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水 ",""," "," ","","","","",""]
["6","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","",""]
["7","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大~1","index":21,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","4.6","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","7.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大~1","index":22,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道~1","index":23,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、~1","index":24,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" "," "," "," ","",""," "]
["合　　计","","","","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分~1","index":25,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【建筑与装饰工程（道路）】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~4","index":26,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[48,0,48,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","031001006005","","塑料管PPR-DN25","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PP-R\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","400","","","","",""]
["2","031001006005","","塑料管PPR-DN20","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PP-R\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","60","","","","",""]
["3","031001006022","","UPVC排水管160","1.UPVC塑料排水管160\r\n2.粘接","m","18","","","","",""]
["4","031001006022","","UPVC排水管50","1.UPVC塑料排水管50\r\n2.粘接","m","16","","","","",""]
["5","031004013023","","大、小便槽自动冲洗水箱制作安装","1.材质、类型 \r\n2. 规格 \r\n3. 水箱配件 \r\n4. 支架形式及做法 \r\n5. 器具及支架除锈、刷油设计要求","套","4","","","","",""]
["6","031004014024","","水龙头20","1.材质 \r\n2.型号、规格 \r\n3.安装方式","个（组）","8","","","","",""]
["7","030404017014","","配电箱（控制箱）","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.基础形式、材质、规格 \r\n5.接线端子材质、规格 \r\n6.端子板外部接线材质、规格 \r\n7.安装方式","台","2","","","","",""]
["8","030411004009","","配线BV-10（主线）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","450","","","","",""]
["9","030411004009","","配线BV-2.5（普通插座）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","700","","","","",""]
["10","030411004009","","配线BV-1.5（开关照明）","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","520","","","","",""]
["11","030411001010","","配管pvc25","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","240","","","","",""]
["12","030411001010","","配管pvc20","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","1200","","","","",""]
["13","030412001011","","普通灯具LED","1.名称 ：LED吸顶灯\r\n","套","42","","","","",""]
["14","030412001011","","普通吊线灯","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.类型","套","69","","","","",""]
["15","030404034012","","单联单控开关","1.名称：单联单控开关\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地1.4m安装","个","70","","","","",""]
["16","030404035013","","插座五孔","1.名称：安全型二、三孔暗装插座\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地0.3米","个","106","","","","",""]
["17","030404035013","","插座16A（空调插座）","1.名称：安全型二、三孔暗装插座\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地0.3米","个","30","","","","",""]
["18","030502007018","","网线","1.名称 \r\n2.规格 \r\n3.线缆对数 \r\n4.敷设方式","m","600","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","其他措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["19","031302007001","","高层施工增加费"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","专业措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["20","031301001001","","吊装加固"," ","项"," ","","","","",""]
["21","031301002001","","金属抱杆安装拆除、移位"," ","项"," ","","","","",""]
["22","031301003001","","平台铺设、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["23","031301004001","","顶升、提升装置"," ","项"," ","","","","",""]
["24","031301005001","","大型设备专用机具"," ","项"," ","","","","",""]
["25","031301006001","","焊接工艺评定"," ","项"," ","","","","",""]
["26","031301007001","","胎（模）具制作、安装、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["27","031301008001","","防护棚制作安装拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["28","031301009001","","特殊地区施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["29","031301010001","","安装与生产同时进行施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["30","031301011001","","在有害身体健康环境中施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["31","031301012001","","工程系统检测、检验"," ","项"," ","","","","",""]
["32","031301013001","","设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护"," ","项"," ","","","","",""]
["33","031301014001","","焦炉烘炉、热态工程"," ","项"," ","","","","",""]
["34","031301015001","","管道安拆后的充气保护"," ","项"," ","","","","",""]
["35","031301016001","","隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施"," ","项"," ","","","","",""]
["36","031301017001","","脚手架搭拆"," ","项"," ","","","","",""]
["37","031301018001","","其他措施"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【分部营地、大~2","index":27,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","031302001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","2.5","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","3.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6.4","","",""," "]
["2","031302002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","031302003001","非夜间施工增加"," "," ","","",""," "]
["4","031302004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","031302005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","031302006001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["7","031302008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【分部营地、大~2","index":28,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【分部营地、大门、道~2","index":29,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【分部营地、大门、~2","index":30,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" "," "," "," ","",""," "]
["合　　计","","","","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分~2","index":31,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\分部营地、大门、道路【安装工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~5","index":32,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","地坪 ",""," "," ","","","","",""]
["1","010101001001","","平整场地","1.土壤类别：综合 \r\n2.弃土运距：综合  \r\n3.取土运距：综合 ","m2","9344.14","","","","",""]
["2","0105010011052","","室外地坪C25商品混凝土地坪15cm厚","1.混凝土种类 ：150mm厚商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","783.92","","","","",""]
["3","自编1034","","板房","1成品板房按檐口面积","m2","3227.64","","","","",""]
["4","0104010121041","","零星砌砖（房屋周围及过道）","1.零星砌砖名称、部位：周边过道 \r\n2.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖\r\n3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑","m3","39.04","","","","",""]
["5","0105010011042","","垫层（房屋室内）15cm厚","1.混凝土种类：商品混凝土 \r\n2.混凝土强度等级：c15","m3","460.87","","","","",""]
["6","0101010021049","","挖一般土方","1.土壤类别 \r\n2.挖土深度 \r\n3.弃土运距","m3","14750.31","","","","",""]
["7","0104010141039","","厕所、厨房排水沟（高分子篦子）","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","104.77","","","","",""]
["8","010401005003","","厕所蹲槽","1.墙体类型:实心砖\r\n2.墙体厚度:240mm\r\n3.空心砖品种、规格、强度等级:MU5页岩空心砖\r\n4.勾缝要求:不勾缝\r\n5.砂浆强度等级:水泥砌筑砂浆","m3","7.98","","","","",""]
["9","0105070061032","","隔油池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰","座","1","","","","",""]
["10","0105070061033","","化粪池","1.挖坑槽土方\r\n2.C15商品混凝土垫层\r\n3.M7.5水泥砂浆标砖砌筑\r\n4.墙面水泥砂浆一般抹灰\r\n5.预制混凝土盖板及钢筋","座","1","","","","",""]
["11","0104010141039","","场内排水沟（高分子及铸铁篦子）","1.M7.5水泥砂浆砌筑砖沟\r\n2.墙面水泥砂浆抹灰\r\n3.C15商品混凝土垫层\r\n4.人工挖沟土方","m","507.72","","","","",""]
["12","0411090011050","","围挡"," ","m","497","","","","",""]
["13","自编1034","","彩钢篷","1成品板房按檐口面积","m2","583","","","","",""]
["14","自编1051","","洗衣台"," ","个","6","","","","",""]
["15","自编1051","","砖砌检查井"," ","座","4","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ） ",""," "," ","","","","",""]
["16","011702025001","","地坪模板","构件类型","m2","111.88","","","","",""]
["17","011702025001","","隔油池化粪池盖板","构件类型","m2","24.25","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输 ",""," "," ","","","","",""]
["18","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加 ",""," "," ","","","","",""]
["19","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆 ",""," "," ","","","","",""]
["20","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水 ",""," "," ","","","","",""]
["21","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","",""]
["22","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【民工宿舍（一期~","index":33,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","4.6","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","7.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【民工宿舍（一期~","index":34,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【民工宿舍（一期）‖建~","index":35,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【民工宿舍（一期）‖~","index":36,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" "," "," "," ","",""," "]
["合　　计","","","","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【民工~","index":37,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~6","index":38,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[51,0,51,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","030408001001","","电力电缆YJV4*120+1*65","1.名称:电力电缆\r\n2.规格、型号：YJV-4X120+1X65mm2\r\n3.敷设方式、部位：\r\n4.电压等级（kV）:\r\n5.其他:满足设计及规范要求","m","250","","","","",""]
["2","030411004009","","配线BV-10","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","1800","","","","",""]
["3","030411004009","","配线BV-6","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","900","","","","",""]
["4","030411004009","","配线BV-4","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","1200","","","","",""]
["5","030411004009","","配线BV-2.5","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","1800","","","","",""]
["6","030411004009","","配线BV-1.5","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2\r\n3.敷设部位或线制","m","3600","","","","",""]
["7","031001006005","","塑料管PPR-DN40","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PE\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","80","","","","",""]
["8","031001006005","","塑料管PPR-DN20","1.安装部位 \r\n2.介质：水 \r\n3.材质、规格：PP-R\r\n4.连接形式：热熔 \r\n5.其他：符合设计及规范要求","m","100","","","","",""]
["9","030411001010","","配管pvc25","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","1800","","","","",""]
["10","030411001010","","配管pvc20","1.名称:电气配管\r\n2.材质:阻燃管\r\n3.规格:PVC20\r\n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑\r\n5.其他:含刨沟槽;支架制作、安装","m","800","","","","",""]
["11","031001006022","","UPVC排水管160","1.UPVC塑料排水管160\r\n2.粘接","m","24","","","","",""]
["12","031001006022","","UPVC排水管320","1.UPVC塑料排水管300\r\n2.粘接","m","220","","","","",""]
["13","031004010017","","淋浴器","1.材质、规格 \r\n2.组装形式 \r\n3. 附件名称、数量","套","37","","","","",""]
["14","030412001011","","普通吊线灯","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.类型","套","260","","","","",""]
["15","030404035013","","插座五孔","1.名称：安全型二、三孔暗装插座\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地0.3米","个","200","","","","",""]
["16","030404017014","","配电箱（主配电箱）","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.基础形式、材质、规格 \r\n5.接线端子材质、规格 \r\n6.端子板外部接线材质、规格 \r\n7.安装方式","台","2","","","","",""]
["17","030404017014","","配电箱（控制箱）","1.名称 \r\n2.型号 \r\n3.规格 \r\n4.基础形式、材质、规格 \r\n5.接线端子材质、规格 \r\n6.端子板外部接线材质、规格 \r\n7.安装方式","台","14","","","","",""]
["18","031004013023","","大、小便槽自动冲洗水箱制作安装","1.材质、类型 \r\n2. 规格 \r\n3. 水箱配件 \r\n4. 支架形式及做法 \r\n5. 器具及支架除锈、刷油设计要求","套","2","","","","",""]
["19","031004014024","","水龙头20","1.材质 \r\n2.型号、规格 \r\n3.安装方式","个（组）","24","","","","",""]
["20","030404034012","","单联单控开关","1.名称：单联单控开关\r\n3.安装方式：嵌墙安装距地1.4m安装","个","112","","","","",""]
["21","0111030031035","","塑料板楼地面","1.粘结层厚度、材料种类：二层塑料地板地面 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：\r\n3.压线条种类：","m2","850","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","其他措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["22","031302007001","","高层施工增加费"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","专业措施项目 ",""," "," ","","","","",""]
["23","031301001001","","吊装加固"," ","项"," ","","","","",""]
["24","031301002001","","金属抱杆安装拆除、移位"," ","项"," ","","","","",""]
["25","031301003001","","平台铺设、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["26","031301004001","","顶升、提升装置"," ","项"," ","","","","",""]
["27","031301005001","","大型设备专用机具"," ","项"," ","","","","",""]
["28","031301006001","","焊接工艺评定"," ","项"," ","","","","",""]
["29","031301007001","","胎（模）具制作、安装、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["30","031301008001","","防护棚制作安装拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["31","031301009001","","特殊地区施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["32","031301010001","","安装与生产同时进行施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["33","031301011001","","在有害身体健康环境中施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["34","031301012001","","工程系统检测、检验"," ","项"," ","","","","",""]
["35","031301013001","","设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护"," ","项"," ","","","","",""]
["36","031301014001","","焦炉烘炉、热态工程"," ","项"," ","","","","",""]
["37","031301015001","","管道安拆后的充气保护"," ","项"," ","","","","",""]
["38","031301016001","","隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施"," ","项"," ","","","","",""]
["39","031301017001","","脚手架搭拆"," ","项"," ","","","","",""]
["40","031301018001","","其他措施"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【民工宿舍（一~1","index":39,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","031302001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","2.5","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","3.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6.4","","",""," "]
["2","031302002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","031302003001","非夜间施工增加"," "," ","","",""," "]
["4","031302004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","031302005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","031302006001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["7","031302008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【民工宿舍（一~1","index":40,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【民工宿舍（一期）‖安~","index":41,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","标段：","","",""]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["合　　计","","","","","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【民工宿舍（一期）~1","index":42,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
["2.2.1","空气能热水器"," ","100000.00","",""," "]
["合　　计","","","100000.00","-","-","-"]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【民~1","index":43,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","医教园--营地\\民工宿舍（一期）【安装工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]