## Sheet1
西昌汽车产业园区防火涂料报价表
序号 | 区位 | 部位 | 防火要求 | 防火涂料类型（膨胀性或非膨胀性，报价方在满足设计及验收规范要求的前提下自填） | 暂定工程量(m2) | 涂层厚度（mm） | 不含税综合单价(元/m2) | 税费（9%） | 含税综合包干单价（元/m2） | 含税合计（元） | 备注
1 | A、B、C、D区 | 钢柱、钢支撑 | A、D区二级耐火等级，耐火时间2.5h；B、C区为一级耐火等级,耐火时间为3h。 |  | 38000 | 15 |  |  |  |  | 设计柱子为砼填芯柱,设计变更防火涂料厚度可为15mm。
2 | A、D区 | 一般钢梁、钢板墙 | A、D区二级耐火等级，耐火时间1.5h； |  | 36200
3 | B、C区 |  | B、C区为一级耐火等级,耐火时间为2.0h。 |  | 51800
4 | A、D区 | 室外疏散钢楼梯 | A、D区二级耐火等级，耐火时间1.0h； |  | 2200 | [5 empty] | 按深化图按实收方
5 | B、C区 |  | B、C区为一级耐火等级,耐火时间为1.5h。 |  | 2100 | [5 empty] | 按深化图按实收方
合计
注：1、本工程地上部分的耐火等级为A、D区（二）级，B、C区（一）级。地下室部分耐火等级为一级，施工报价选用的防火涂料应满足国家相关规范及技术标准要求，并经消防主管部门验收认可达到一次性通过，施工工艺综合自行考虑。以上综合报价已包含材料费、人工费、安全文明施工费、措施费、管理费、利润、材料损耗、验收、防火材料原材耐火性能实验检测等一切费用。
报价单位：
联系人：
联系电话：